ТАБЛИЦА ЗА КАЛОРИЧНОСТ НА ГОРИВАТА

| Гориво (енергия) | # Калоричност на горивото |
| --- | --- |
| Кафяви въглища | 3500 kcal/kg |
| ## Природен газ | 8500 kcal/m3 |
| Дърва | 2500 kcal/kg |
| Мазут | 9520 kcal/kg |
| Ел. енергия | 860 kcal/kWh |
| Пропан-бутан | 11950 kcal/kg |
| Нафта | 10000 kcal/kg |

|  | количество | ## гориво |
| --- | --- | --- |
|  | 0,107 m3 | природен газ |
|  | 0,288 kg | дърва |
|  | 0,085 kg | нафта |
|  | 1 kW | електричество |
|  | 0,073 kg | пропан бутан |
| 1 kW се добива от: | 0,083 kg | бензин |
|  | 0,092 kg | мазут |
|  | 0,218 kg | кафяви въглища |
|  | 0,218 kg | брикети |
|  | 0,144 kg | черни въглища |
|  | 0,124 kg | дървени въглища |