TABLE FOR FUEL CALORICITY

| Fuel (energy) | Fuel Caloricity |
| --- | --- |
| Brown coal | 3500 kcal/kg |
| Natural gas | 8500 kcal/m3 |
| Firewood | 2500 kcal/kg |
| Mazut | 9520 kcal/kg |
| Electricity | 860 kcal/kWh |
| Propane-butane | 11950 kcal/kg |
| Petroleum | 10000 kcal/kg |

|  | Quantity | Fuel |
| --- | --- | --- |
|  | 0,107 m3 | Natural gas |
|  | 0,288 kg | Firewood |
|  | 0,085 kg | Petroleum |
|  | 1 kW | Electricity |
|  | 0,073 kg | Propane-butane |
| 1 kW is obtained: | 0,083 kg | Petrol |
|  | 0,092 kg | Mazut |
|  | 0,218 kg | Brown coal |
|  | 0,218 kg | Briquettes |
|  | 0,144 kg | Black Coal |
|  | 0,124 kg | Wood coal |